* Quy cách:

- Số nhóm/Operator thường nên: 100, 200, 300 khi cần thêm group …

- Nội bộ: số tầng/khối/phòng/quầy (tăng từ 1 trở lên trừ số 9) + extension (tính từ 101 tăng dần)

- Nội bộ đặc biệt: 9 + extension (tính từ 101) – cung số sẽ gán số dễ nhớ cho các vị trí cấp cao

- Mã bệnh viện (Anh Huy sẽ cung cấp mỗi site): 2 -3 số lấy từ hệ thống kế toán Tập đoàn

- Mã gọi ra giữa các site: * hoặc # (do NCC cung cấp)

- Mã gọi ra outbound: 9

- Mã gọi ra quốc tế: *code bí mật# + số gọi xxx +mã vùng quốc tế+ số điện thoại địa phương (nếu có)

- User di chuyển: sẽ thu hồi số tại vị trí đó và chuyển 1 số mới tại vị trí mới (trừ cấp đặc biệt)

- Transfer cuộc gọi: ấn */# (do NCC qui ước) + số cần chuyển

- Transfer group: ấn */# (do NCC qui ước) + số nhóm cần chuyển

- Pickup cuộc gọi: # (do NCC qui ước) + số ext đang đổ chuông. Nếu cùng tầng (# + số tầng) thì rơi vào số nào thì pickup số đó.

* Quy cách cuộc gọi:

- Nội bộ các máy nhánh: số tầng + extension (Ví dụ: 1101 call 2110)

- Nội bộ các bệnh viện: * hoặc # (tùy NCC) + mã bệnh viện + số ext (ví dụ Quy Nhơn gọi CMTT -> *4011101)

- Gọi ra tại bệnh viện: 9 + số gọi ra (ví dụ: 90976080099)

- Gọi ra quốc tế tại bệnh viện: ví dụ gọi Singapore *1735#1216566555577 (1735 là mã bí mật được cấp, 121 số prefix, 65 mã quốc gia, số điện thoại)